## Sheet
AB1 | Abrazadera Doble Ajustable de 4¼" | 0
AB2 | Abrazadera Simple Ajustable de 6" | 158
AB3 | Abrazadera Doble Ajustable de 6" | 184
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | 19
AE 1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | 0
AE 2 | Ailador de Espiga ANSI C 56-3 | 240
AS 1 | Aislador de Suspension ANSI C 52-4 | 0
AS 2 | Aislador de Suspension ANSI C 52-9 | 260
ARE | Aislador de Tension 54-1 | 60
ARE | Aislador de Tension 54-2 | 70
ARE | Aislador de Tension 54-3 | 80
AP1 | Aislador de Suspension de Polimero | 0
AP2 | Aislador de Suspension de Polimero | 355
AP3 | Aislador de Suspension de Polimero | 476
AP4 | Aislador de Polimero Tipo Poste , ANSI C29.18 | 0
AP4 | Aislador de Polimero Tipo Poste , ANSI C29.18 | 2148
AP6 | Aislador de Polimero Tipo Espiga | 0
AP7 | Aislador de Polimero Tipo Espiga | 590
AA1 | Alambre de Amarre de Aluminio # 6 | 4
AA2 | Alambre de Amarre de Aluminio # 4 | 2.1
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" X 2-1/4"x2-1/4 ,D= 11/16" | 15
B1 | Bastidor de Una Linea | 65
B2 | Bastidor de Tres Lineas | 270
B3 | Bastidor de Cuatro Lineas | 320
BL | Balastro Para Lampara, S50 | 0
BL | Balastro Para Lampara, S51 | 0
BL | Balastro Para Lampara, S54 | 0
BML | Braso Metalico Para Lampara 36" | 125
BML | Braso Metalico Para Lampara 94" | 250
BML | Braso Metalico Para Lampara 120" | 1150
BML | Braso Metalico Para Lampara 142" | 0
BPL | Bombillo Para Lampara, S50 | 0
BPL | Bombillo Para Lampara, S51 | 0
BPL | Bombillo Para Lampara, S54 | 0
BYCT | Base y Cabezal Para Tubo Galvanizado D=2" Para Retenida de Banco | 500
BY01 | Bayoneta Recta Para Soporte de Hilo de Guarda, 17" | 0
BY02 | Bayoneta Recta Para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | 0
BY03 | Bayoneta Recta Para Soporte de Hilo de Guarda, 61" | 0
BY04 | Bayoneta Angular Para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | 0
BY05 | Bayoneta Angular Para Soporte de Hilo de Guarda, 61" | 0
BY06 | Bayoneta Angular Para Soporte de Hilo de Guarda, 62" | 0
CA1 | Cable de Acero 1/4" | 6
CA2 | Cable de Acero 5/16" | 0
CA3 | Cable de Acero 3/8" | 0
CAF1 | Cable de Aluminio Forrado TW # 1/0 | 13
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado TW # 3/0 | 19
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado TW # 4/0 | 0
CAF4 | Cable de Aluminio Forrado TW # 266.8 | 0
CAF5 | Cable de Aluminio Forrado TW # N-2 | 10
CAD1 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 2 | 10
CAD2 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 1/0 | 13
CAD4 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 3/0 | 0
CAD5 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 4/0 | 0
CAD6 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 266.8 | 0
CAD7 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 336.4 | 0
CAD8 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 477 | 0
CAD9 | Cable de Aluminio Desnudo ACSR # 556 | 0
CBC | Alambre Bimetalico COPPERWELD No.6 Templado | 20
CAC 0 | Cable de Cobre Forrado # 12 | 0
CAC 1 | Cable de Cobre Forrado # 14 | 6
CAC 2 | Cable de Cobre Forrado # 1/0 | 0
CAC 3 | Cable de Cobre Forrado # 3/0 | 0
CAC 4 | Cable de Cobre Forrado # 4/0 | 0
CAC 5 | Cable de Cobre No.6 Solido | 20
CT 1 | Cable Triplex de Aluminio # 1/0 | 0
CT 2 | Cable Triplex de Aluminio # 2 | 0
CT 3 | Cable Triplex de Aluminio # 6 | 0
CAM | Camisa de Hierro Galvanizado Para Tubo D=4 " | 500
CAP | Control Para Alumbrado Publico 32 Amp | 3500
CAP | Control Para Alumbrado Publico 65 Amp | 0
CAP | Control Para Alumbrado Publico 100 Amp | 0
CF | Control FotoElectrico ( Fotocelda ) | 0
CIA | Cinta Aislante | 70
CCC | Conector de Compresion de Cobre YG 6 - 6 | 60
CC0 | Conector de Compresion YC 4A4 | 0
CC1 | Conector de Compresion YC 2A2 | 19
CC2 | Conector de Compresion YC 25A25 ( 1/0-1/0 ) | 29
CC3 | Conector de Compresion YC 25A2 ( 1/0-2 ) | 0
CC4 | Conector de Compresion YC 28A2 ( 3/0-2 ) | 50
CC5 | Conector de Compresion YC 28A25 ( 3/0-1/0 ) | 50
CC6 | Conector de Compresion YC 28A28 ( 3/0-3/0 ) | 60
CC6.1 | Conector de Compresion para cable 477 | 0
CC7 | Conector de Compresion KDR05 ( 266.8-3/0 ) | 0
CC8 | Conector de Compresion YPC 33R28R ( 266.8-2/0 ) | 0
CC9 | Conector de Compresion YPC 33R26U ( 266.8-1/0 ) | 0
CC10 | Conector de Compresion YPC 33R28R ( 266.8-3/0 ) | 0
CC11 | Conector de Compresion YPC 26R8U | 20
CC12 | Conector de Compresion YPC 33R33R (>=266.8 ) | 0
CC13 | Conector de Compresion YHN-525 ( 4/0-477 ) | 0
CC14 | Conector de Compresion YPC 40A40 ( 556.5-795) | 0
CCB1 | Conector de Compresion Bimetalico 2 A 6 | 30
CCB2 | Conector de Compresion Bimetalico 6-6 | 30
CCB3 | Conector de Compresion Bimetalico 1/0-6 | 0
CCB4 | Conector de Compresion Bimetalico 2-4 | 0
CCB5 | Conector de Compresion Bimetalico 3/0-6 | 0
CCA | Conector Para Cable de Acero, D=1/4, E.H.S. | 0
CCA | Conector Para Cable de Acero, D=5/16, E.H.S. | 0
CP1 | Conector Terminal de Pin Para Cable 3/0 | 290
CP2 | Conector Terminal de Pin Para Cable 266.8 | 0
CP3 | Conector Terminal de Pin Para Cable 477 | 0
CP4 | Conector Terminal de Pin Para Cable 556.5 | 0
CVA | Conector Para Varilla de Aterrizaje de D=5/8" | 35
CCH1 | Conector de Compresion de Aluminio Tipo"H",4/0-477 | 0
CCH2 | Conector de Compresion de Aluminio Tipo"H",266.8-477 | 0
CCP1 | Conector de Compresion Tipo Plancha, 3/0 | 0
CCP2 | Conector de Compresion Tipo Plancha, 266.8 | 0
CCP3 | Conector de Compresion Tipo Plancha, 477 | 0
CCT1 | Conector de Compresion Tipo "T", 266 | 0
CCT2 | Conector de Compresion Tipo "T", 477 | 0
CCT3 | Conector de Compresion Tipo "T", 566 | 0
CR1 | Cruceta de Madera Curada de 4" X 5"X 48" | 0
CR2 | Cruceta de Madera Curada de 4" X 5"X 96" | 700
CR3 | Cruceta de Madera Curada de 4" X 5"X 96"/Voladizo | 700
CR4 | Cruceta de Madera Curada de 4" X 5"X 120" | 0
CR5 | Cruceta de Madera Curada de 4" X 5"X 240" | 0
CN1 | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 100 Amp. Normal, 13.8 KV. | 2300
CN2 | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 100 Amp. Normal, 34.5 KV. | 2300
CN3 | Cuchilla Portafusibles de Polimero 100 Amp., 13.8 KV. | 2300
CN4 | Cuchilla Portafusibles de Polimero 100 Amp., 34.5 KV. | 2300
CRA 1 | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 100 Amp., 13.8 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
***** | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 200 Amp., 13.8 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
CRA 2 | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 100 Amp., 34.5 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
CRA3 | Cuchilla Portafusibles de Porcelana 200 Amp., 34.5 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
CRA 3 | Cuchilla Portafusibles de Polimero 100 Amp., 13.8 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
CRA 4 | Cuchilla Portafusibles de Polimero 100 Amp., 34.5 KV,Apertura Bajo Carga | 2500
EC1 | Espiga Para Cruceta de Madera L=6",Rosca=1",D=3/4" | 200
EC2 | Espiga Para Cruceta de Madera L=8",Rosca=1-3/8",D=3/4" | 200
EP 1 | Espiga Para Punta de Poste Tipo Recta L-18,Rosca=1-3/8" | 200
EP 2 | Espiga Para Punta de Poste Tipo Recta L-20,Rosca=1-3/8" | 200
EPC | Espiga Para Punta de Poste Curva L=21",Rosca=1-3/8" | 240
ET | Estribo de compresion Para Conexion de Linea Viva . | 300
ET 1 | Estribo de Tornillo Para Conexion de Linea Viva ( 4-4/0 ) | 300
ET 2 | Estribo de Tornillo Para Conexion de Linea Viva ( 4/0-556 ) | 300
ET 3 | Estribo de Tornillo Para Conexion de Linea Viva ( 2-4/0 ) | 300
ET 4 | Estribo de Compresion Para Conexion de Linea Viva ( 2-4/0 ) | 300
ET 5 | Estribo de Compresion Para Conexion de Linea Viva ( 3/0-477 ) | 300
F1A | Fusible Cinta Universal (0.2 Amp),Tipo Slofast | 40
F1B | Fusible Cinta Universal (0.4 Amp),Tipo Slofast | 40
F1C | Fusible Cinta Universal (1,Amp),Tipo Slofast | 40
F1D | Fusible Cinta Universal (2, Amp),Tipo Slofast | 40
F1E | Fusible Cinta Universal (3, Amp),Tipo Slofast | 40
F1F | Fusible Cinta Universal (4, Amp),Tipo Slofast | 40
F1G | Fusible Cinta Universal (5, Amp),Tipo Slofast | 40
F1H | Fusible Cinta Universal (6, Amp),Tipo Slofast | 40
F2 | Fusible Cinta Universal ( X ) Amp,Tipo K | 40
F3 | Fusible Cinta Universal ( X ) Amp,Tipo T | 40
GB | Grapa Para Linea Viva ,Cable 2-4/0 | 300
GB | Grapa Para Linea Viva ,Cable 3/0-477 | 300
GB | Grapa Para Linea Viva ,para cable 266.8 | 300
GS 1 | Grapa de Suspension Para Conductor ( 1/0-477 ) | 390
GS 2 | Grapa de Suspension Para Guarda D=1/4" | 345
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" | 45
GT 1 | Grapa Terminal Tipo Escuadra Para Conductor (1/0-4/0 ) | 450
GT 2 | Grapa Terminal Tipo Escuadra Para Conductor (3/0-556 ) | 450
GT 3 | Grapa Terminal Tipo Recto Para Cable de Guarda D=1/4" | 350
GT 4 | Grapa Terminal Tipo Recto Para Conductor ( 2-4/0 ) | 350
GT 5 | Grapa Terminal Tipo Recto Para Conductor ( 1/0-4/0 ) | 350
GT 6 | Grapa Terminal Tipo Recto Para Conductor ( 266.8-556 MCM ) | 350
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable # 2 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 1/0 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 3/0 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 266.8 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 336 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 477 | 0
JP | Junta de Empalme Para Puentes ( JUMPER ), Tipo "YCS-R" Para Cable 556 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable # 2 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 1/0 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 3/0 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 266.8 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 336 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 477 | 0
JE | Junta de Empalme Para Tension Tipo "YDS-RL",Para Cable 556 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable # 2 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 1/0 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 3/0 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 266.8 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 336 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 477 | 0
JR | Junta de Empalme Para Reparacion ,Tipo "YCU-R" y "YOU-R" Para Cable 556 | 0
LS1 | Lampara de Sodio de 100 Watts,Completa con Fotocelda | 2100
LS2 | Lampara de Sodio de 100 Watts,Completa Sin Fotocelda | 1123
LS3 | Lampara de Sodio Tipo Cobra de 250 Watts,Completa Sin Fotocelda | 3195
LS4 | Lampara de Sodio Tipo Cobra de 400 Watts,Completa Sin Fotocelda. | 3194
LS5 | Lampara de Sodio de 400 Watts,Completa Con Fotocelda | 0
LS6 | Lampara de Sodio de 400 Watts,Completa Sin Fotocelda(Brazo L= 142" D=1 1/2") | 0
ME 1 | Medidor de Energia Electromecanico Monofasico | 0
PR 1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV | 2300
PR 2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV | 2300
PR 3 | Pararrayo de Polimero Para 10 KV IEEE C62.11 | 2300
PR 4 | Pararrayo de Polimero Para 27 KV IEEE C62.12 | 2300
PAI | Perno de Acero Inoxidable 1/2"X 2" | 2300
PC | Perno de Carroceria de 3/8" X 5" | 20
PM 1 | Perno de Maquina de 5/8" X 8" | 40
PM 2 | Perno de Maquina de 5/8" X 10" | 45
PM 3 | Perno de Maquina de 5/8" X 12" | 50
PM 4 | Perno de Maquina de 5/8" X 14" | 55
PM 5 | Perno de Maquina de 5/8" X 16" | 60
PM 6 | Perno de Maquina de 5/8" X 18" | 65
PM 7 | Perno de Maquina de 5/8" X 20" | 70
PM 8 | Perno de Maquina de 5/8" X 22" | 75
PM 9 | Perno de Maquina de 5/8" X 24" | 80
PO 1 | Perno Recto de Ojo 5/8" X 12" | 80
PO 2 | Perno Recto de Ojo Con Eslabon 5/8" X 12" | 90
PO 3 | Perno Curvo de Ojo Con Guardacabo 5/8" X 10" | 80
PO 4 | Perno Curvo de Ojo Con Guardacabo 5/8" X 12" | 80
PO 5 | Perno Recto de Ojo Con Guardacabo 5/8" X 12" | 80
PRC 1 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 12" | 60
PRC 2 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 14" | 65
PRC 3 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 16" | 70
PRC 4 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 18" | 75
PRC 5 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 20" | 80
PRC 6 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 22" | 85
PRC 7 | Perno de Rosca Corrida de 5/8" X 24" | 90
PCT | Perno Para Carcasa de Transformador ( Aterrizaje de Carcasa) | 90
PLR 1 | Placa de Refuerzo 3/16" X 4" X 5",D=13/16" | 0
PLR 2 | Placa de Refuerzo 1/4" X 6" X 8",D=15/16" | 0
PLSC | Placa Separadora de Cruceta de Madera 3/16" X 4" X 5",D=13/16" | 0
PA 1 | Plato de Anclaje de 16" X 16" | 290
PA 2 | Plato de Anclaje de 20" X 20" | 340
PLE | Pletina Espaciadora para Cruceta de Madera de 1/2" X 4" X 24" | 450
PC 30 | Poste de Concreto 30' Clase 450 | 7500
PC 35 | Poste de Concreto 35' Clase 450 | 9900
PC 40 | Poste de Concreto 40' Clase 750 | 13000
PC 45 | Poste de Concreto 45' Clase 750 | 15000
PC 50 | Poste de Concreto 50' Clase 1000 | 24970
PC 60 | Poste de Concreto 60' Clase 1000 | 0
PCA 30 | Poste de Concreto Autosoportado 30' | 0
PCA 35 | Poste de Concreto Autosoportado 35' | 0
PCA 40 | Poste de Concreto Autosoportado 40' | 39000
PCA 45 | Poste de Concreto Autosoportado 45' | 41299
PCA 50 | Poste de Concreto Autosoportado 50' | 35520
PCA 60 | Poste de Concreto Autosoportado 60' | 94863
PM 30 | Poste de Madera Curada 30' Clase 6 | 2790
PM 30 | Poste de Madera Curada 30' Clase 5 | 4551
PM 35 | Poste de Madera Curada 35' clase 5 | 5347.98
PM 40 | Poste de Madera Curada 40' Clase 4 | 7215
PM 45 | Poste de Madera Curada 45' Clase 4 | 8437
PM 50 | Poste de Madera Curada 50' Clase 3 | 18500
PM 60 | Poste de Madera Curada 60' Clase 2 | 0
PME 30 | Poste de Metal 30' Clase 450 | 0
PME 35 | Poste de Metal 35' Clase 450 | 0
PME 40 | Poste de Metal 40' Clase 750 | 0
PME 45 | Poste de Metal 45' clase 750 | 0
PME 50 | Poste de Metal 50' Clase 1000 | 0
PME 60 | Poste de Metal 60' Clase 1000 | 0
PMEA 30 | Poste de Metal Autosoportado 30' | 0
PMEA 35 | Poste de Metal Autosoportado 35' | 0
PMEA 40 | Poste de Metal Autosoportado 40' | 0
PMEA 45 | Poste de Metal Autosoportado 45' | 0
PMEA 50 | Poste de Metal Autosoportado 50' | 0
PMEA 60 | Poste de Metal Autosoportado 60' | 0
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" X 1-3/4" X 13/16" | 500
PAN 1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" X 1-3/4" X 13/16" | 600
SCT | Separador Para Cable Triplex # 1/0 ( Para Tres Lineas ) | 0
PMR | Protector Metalico Para Retenida | 250
PPR | Protector Plastico Para Retenida | 190
SMPT 1 | Soporte Metalico Para Montaje de un Transformador de 15 KVA,En poste | 0
SMPT 1 | Soporte Metalico Para Montaje de un Transformador de 25 KVA,En poste | 0
SMPT 1 | Soporte Metalico Para Montaje de un Transformador de 37.5 KVA,En poste | 0
SMPT 1 | Soporte Metalico Para Montaje de un Transformador de 50 KVA,En poste | 0
SMPT 2 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 15 KVA,En poste | 0
SMPT 2 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 25 KVA,En poste | 0
SMPT 2 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 37.5 KVA,En poste | 0
SMPT 2 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 50 KVA,En poste | 0
SMPT 3 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 15 KVA,En poste | 0
SMPT 3 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 25 KVA,En poste | 0
SMPT 3 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 37.5 KVA,En poste | 0
SMPT 3 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 50 KVA,En poste | 0
SMPT 4 | Soporte Metalico Para Montaje de Un Transformador de 75 KVA,En poste | 0
SMPT 4 | Soporte Metalico Para Montaje de Un Transformador de 100 KVA,En poste | 0
SMPT 4 | Soporte Metalico Para Montaje de Un Transformador de 150 KVA,En poste | 0
SMPT 4 | Soporte Metalico Para Montaje de Un Transformador de 167 KVA,En poste | 0
SMPT 5 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 75 KVA,En poste | 0
SMPT 5 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 100 KVA,En poste | 0
SMPT 5 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 150 KVA,En poste | 0
SMPT 5 | Soporte Metalico Para Montaje de Dos Transformadores de 167 KVA,En poste | 0
SMPT 6 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 75 KVA,En poste | 0
SMPT 6 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 100 KVA,En poste | 0
SMPT 6 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 150 KVA,En poste | 0
SMPT 6 | Soporte Metalico Para Montaje de Tres Transformadores de 167 KVA,En poste | 0
TP | Tirante de Pletina de ,1/4" X 1-1/4" X 30" | 100
TG | Tornillo Goloso de 1/2" X 4" | 40
TR 1 | Transformador Tipo Poste de 5 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 0
TR 2 | Transformador Tipo Poste de 10 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 0
TR 3 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 38000
TR 4 | Transformador Tipo Poste de 25 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 60000
TR 5 | Transformador Tipo Poste de 37.5 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 75000
TR 6 | Transformador Tipo Poste de 50 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 90000
TR 7 | Transformador Tipo Poste de 75 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 89249
TR 8 | Transformador Tipo Poste de 100 KVA 7.9/13.8 KV , 120/240 Volts | 112976
TR 9 | Transformador Tipo Poste de 5 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 0
TR 10 | Transformador Tipo Poste de 10 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 0
TR 11 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 38000
TR 12 | Transformador Tipo Poste de 25 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 60000
TR 13 | Transformador Tipo Poste de 37.5 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 75000
TR 14 | Transformador Tipo Poste de 50 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 90000
TR 15 | Transformador Tipo Poste de 75 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 93573
TR 16 | Transformador Tipo Poste de 100 KVA 19.9/34.5 KV , 120/240 Volts | 117976
TGL 1 | Tubo de Hierro Galvanizado de 2" Dia. X 6" | 400
TGL 2 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" , L=35 Pies | 8000
TGL 3 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" , L=41 Pies | 0
TGL 4 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" , L=48 Pies | 0
TGL 5 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" , L=54 Pies | 0
TO 1 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" Dia. X 20" | 0
TO 2 | Tuerca de Ojo de 5/8" | 65
TO 3 | Tuerca de Ojo Con Guardacabo Recto de 5/8" | 65
TO 4 | Tuerca de Ojo Con Guardacabo Curvo de 5/8" | 0
VA 1 | Varilla de Anclaje de 5/8" X 6' Con Guardacabo Sencillo | 300
VA 2 | Varilla de Anclaje de 5/8" X 7' Con Guardacabo Sencillo | 300
VA 3 | Varilla de Anclaje de 5/8" X 7' Con Guardacabo Doble | 350
VAP 1 | Varilla de Armar Preformado Para Cable # 2 ACSR | 180
VAP 2 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 1/0 ACSR | 180
VAP 3 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 3/0 ACSR | 184
VAP 4 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 266.8 ACSR | 175
VAP 4.1 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 4/0 ACSR | 0
VAP 5 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 477 MCM | 535
VAP 6 | Varilla de Armar Preformado Para Cable 556.5 MCM | 330
VAP 7 | Varilla de Armar Preformado Para Cable Acerado 1/4" | 70
VAP 8 | Varilla de Armar Preformado Para Cable Acerado 5/16" | 43.16
VAP 9 | Varilla de Armar Preformado Para Cable Acerado 3/8" | 65.2
VPT | Varilla Galvanizada Para Polo Tierra 5/8" X 8' | 182